| 附件：改造装修报价清单 （一楼男女卫生间,二楼男卫生间,三楼男女卫生间） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名： 业主电话： |  |  |  |  |  |  |
| 设计师姓名： 施工负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 说明:1.报价最终以固定总价方式,此报价应含1%的普票。 2.本项目设置最高限价30万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 材料型号及备注 |
|  | 一楼男卫生间拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 工位隔断拆除 | 组 | 3 |  |  | 人工费 |
|  | 手盆拆除 | m | 1.45 |  |  | 人工费 |
|  | 小便器拆除 | 个 | 3 |  |  | 人工费 |
|  | 拖布池拆除 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 墙地砖拆除 | ㎡ | 52 |  |  | 人工费 |
|  | 吊顶拆除 | ㎡ | 14.5 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 水电 |  |  |  |  |  |
|  | 上水改造 | m | 65 |  |  | DN20日丰水管 |
|  | 角阀 | 个 | 9 |  |  | 日丰 |
|  | 总阀 | 个 | 1 |  |  | DN32日丰铜制截止阀 |
|  | 水管墙体开槽 | m | 46 |  |  | 人工费 |
|  | DN100下水管 | m | 16 |  |  | 联塑 |
|  | DN50下水管 | m | 21 |  |  | 联塑 |
|  | 地漏 | 个 | 2 |  |  | 纯铜 |
|  | 照明插座线路WDZ-BYJ-2.5 | m | 35 |  |  | 津达线缆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
|  | 砌墙 | ㎡ | 6.25 |  |  | 90空心砖 |
|  | 原始墙面抹灰 | ㎡ | 37 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 原始地面找平 | ㎡ | 14.7 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 防水 | ㎡ | 37 |  |  | 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,劳亚尔防水剂,小比列建筑胶 |
|  | 蹲便池制作 | ㎡ | 4.2 |  |  | 红砖砌筑 |
|  | 墙地瓷砖铺贴 | ㎡ | 52 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 美缝 | ㎡ | 52 |  |  | 明阳 |
|  | 水钻110打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 水钻83打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主材 |  |  |  |  |  |
|  | 瓷砖 | ㎡ | 52 |  |  | 佛山尚家居 |
|  | 瓷砖背胶及胶泥 | ㎡ | 52 |  |  | 德高 |
|  | 感应小便器 | 个 | 2 |  |  | 九牧 |
|  | 小便器公共隔断 | 组 | 1 |  |  | 抗倍特防水板，白钢配件 |
|  | 小便器上方理石钢架基础制作 | m | 2.9 |  |  | 镀锌钢管 |
|  | 小便器上方理石台面 | m | 2.9 |  |  | 合成石 |
|  | 蹲便 及水箱 | 个 | 3 |  |  | 九牧 |
|  | 拖布池 | 个 | 1 |  |  | 陶瓷 |
|  | 手盆柜柜体制作 | m | 1.45 |  |  | 镀锌管结构 |
|  | 石英石台面 | m | 1.45 |  |  | 石英石 |
|  | 镜子及基层制作 | m | 1.45 |  |  | 欧松板打底,5mm厚镜片 |
|  | 台下盆及粘接 | 个 | 2 |  |  | 九牧 |
|  | 洗手盆龙头 | 个 | 2 |  |  | 普通白钢龙头，不带感应 |
|  | 拖布池龙头 | 个 | 1 |  |  | 日丰 |
|  | 工位隔断 | 组 | 3 |  |  | 白钢配件,304合页,恒飞板材 |
|  | 卫生间门 | 樘 | 1 |  |  | 生态门 |
|  | 理石套 | m | 6.4 |  |  | 合成石 |
|  | 门过石 | m | 1 |  |  | 石英石 |
|  | 集成吊顶及安装 | ㎡ | 14 |  |  | 纳米抗菌 |
|  | 300*600集成灯 | 个 | 4 |  |  | 三雄极光 |
|  | 换气扇 | 个 | 2 |  |  | 300*300 |
|  | 开关及插座安装 | 个 | 2 |  |  | 西门子 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目 |  |  |  |  |  |
|  | 排渣 | 车 | 2 |  |  |  |
|  | 车费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 上楼费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费1% |  |  |  |  |  |
|  | 一楼男卫生间总计 |  |  |  |  |  |
|  | 一楼女卫生间拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 地板拆除 | ㎡ | 17.7 |  |  | 人工费 |
|  | 大白抢除 | ㎡ | 61.7 |  |  | 人工费 |
|  | 墙面拉毛处理 | ㎡ | 61.7 |  |  | 人工费 |
|  | 墙面界面剂处理 | ㎡ | 61.7 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 水电 |  |  |  |  |  |
|  | 上水改造 | m | 65 |  |  | DN20日丰水管 |
|  | 角阀 | 个 | 9 |  |  | 日丰 |
|  | 总阀 | 个 | 1 |  |  | DN32日丰铜制截止阀 |
|  | 水管墙体开槽 | m | 46 |  |  | 人工费 |
|  | DN100下水管 | m | 19 |  |  | 联塑 |
|  | DN50下水管 | m | 25 |  |  | 联塑 |
|  | 地漏 | 个 | 2 |  |  | 纯铜 |
|  | 照明插座线路WDZ-BYJ-2.5 | m | 35 |  |  | 津达线缆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
|  | 砌墙 | ㎡ | 6.5 |  |  | 90空心砖 |
|  | 原始墙面抹灰 | ㎡ | 37 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 原始地面找平 | ㎡ | 14.7 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 防水 | ㎡ | 45 |  |  | 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,劳亚尔防水剂,小比列建筑胶 |
|  | 蹲便池制作 | ㎡ | 4.2 |  |  | 红砖砌筑 |
|  | 墙地瓷砖铺贴 | ㎡ | 79.5 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 美缝 | ㎡ | 79.5 |  |  | 明阳 |
|  | 水钻110打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 水钻83打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 防盗门原始洞口砌墙 | ㎡ | 1.6 |  |  | 大水水泥，红砖实心墙 |
|  | 外墙保温及乳胶漆 | ㎡ | 1.6 |  |  | 40苯板，外墙专用防水乳胶漆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主材 |  |  |  |  |  |
|  | 瓷砖 | ㎡ | 52 |  |  | 佛山尚家居 |
|  | 瓷砖背胶及胶泥 | ㎡ | 52 |  |  | 德高 |
|  | 蹲便 及水箱 | 个 | 3 |  |  | 九牧 |
|  | 拖布池 | 个 | 1 |  |  | 陶瓷 |
|  | 手盆柜柜体制作 | m | 1.45 |  |  | 镀锌管结构 |
|  | 石英石台面 | m | 1.45 |  |  | 石英石 |
|  | 镜子及基层制作 | m | 1.45 |  |  | 欧松板打底,5mm厚镜片 |
|  | 台下盆及粘接 | 个 | 2 |  |  | 九牧 |
|  | 洗手盆龙头 | 个 | 2 |  |  | 普通白钢龙头，不带感应 |
|  | 拖布池龙头 | 个 | 1 |  |  | 日丰 |
|  | 工位隔断 | 组 | 4 |  |  | 白钢配件,304合页,恒飞板材 |
|  | 卫生间门 | 樘 | 1 |  |  | 生态门 |
|  | 理石套 | m | 6.4 |  |  | 合成石 |
|  | 门过石 | m | 1 |  |  | 石英石 |
|  | 集成吊顶及安装 | ㎡ | 17 |  |  | 纳米抗菌 |
|  | 300*600集成灯 | 个 | 2 |  |  | 三雄极光 |
|  | 换气扇 | 个 | 2 |  |  | 300*300 |
|  | 热水器 | 台 | 1 |  |  | 海尔 |
|  | 开关及插座安装 | 个 | 2 |  |  | 西门子 |
|  | 原始防盗门改窗 | ㎡ | 3 |  |  | 双层玻璃，断桥铝厂家不足3平按3平计算 |
|  | 纱窗 | 个 | 1 |  |  | 金刚网 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目 |  |  |  |  |  |
|  | 车费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 上楼费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费1% |  |  |  |  |  |
|  | 一楼女卫生间总计 |  |  |  |  |  |
|  | 二楼男卫生间拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 工位隔断拆除 | 组 | 3 |  |  | 人工费 |
|  | 手盆拆除 | m | 1.45 |  |  | 人工费 |
|  | 小便器拆除 | 个 | 3 |  |  | 人工费 |
|  | 拖布池拆除 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 墙地砖拆除 | ㎡ | 52 |  |  | 人工费 |
|  | 吊顶拆除 | ㎡ | 14.5 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 水电 |  |  |  |  |  |
|  | 上水改造 | m | 65 |  |  | DN20日丰水管 |
|  | 角阀 | 个 | 9 |  |  | 日丰 |
|  | 总阀 | 个 | 1 |  |  | DN32日丰铜制截止阀 |
|  | 水管墙体开槽 | m | 46 |  |  | 人工费 |
|  | DN100下水管 | m | 16 |  |  | 联塑 |
|  | DN50下水管 | m | 21 |  |  | 联塑 |
|  | 地漏 | 个 | 2 |  |  | 纯铜 |
|  | 照明插座线路WDZ-BYJ-2.5 | m | 35 |  |  | 津达线缆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
|  | 砌墙 | ㎡ | 6.5 |  |  | 90空心砖 |
|  | 原始墙面抹灰 | ㎡ | 37 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 原始地面找平 | ㎡ | 14.7 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 防水 | ㎡ | 37 |  |  | 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,劳亚尔防水剂,小比列建筑胶 |
|  | 蹲便池制作 | ㎡ | 4.2 |  |  | 红砖砌筑 |
|  | 墙地瓷砖铺贴 | ㎡ | 52 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 美缝 | ㎡ | 52 |  |  | 明阳 |
|  | 水钻110打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 水钻83打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主材 |  |  |  |  |  |
|  | 瓷砖 | ㎡ | 52 |  |  | 佛山尚家居 |
|  | 瓷砖背胶及胶泥 | ㎡ | 52 |  |  | 德高 |
|  | 感应小便器 | 个 | 2 |  |  | 九牧 |
|  | 小便器公共隔断 | 组 | 1 |  |  | 抗倍特防水板，白钢配件 |
|  | 小便器上方理石钢架基础制作 | m | 2.9 |  |  | 镀锌钢管 |
|  | 小便器上方理石台面 | m | 2.9 |  |  | 合成石 |
|  | 蹲便 及水箱 | 个 | 3 |  |  | 九牧 |
|  | 拖布池 | 个 | 1 |  |  | 陶瓷 |
|  | 手盆柜柜体制作 | m | 1.45 |  |  | 镀锌管结构 |
|  | 石英石台面 | m | 1.45 |  |  | 石英石 |
|  | 镜子及基层制作 | m | 1.45 |  |  | 欧松板打底,5mm厚镜片 |
|  | 台下盆及粘接 | 个 | 2 |  |  | 九牧 |
|  | 洗手盆龙头 | 个 | 2 |  |  | 普通白钢龙头，不带感应 |
|  | 拖布池龙头 | 个 | 1 |  |  | 日丰 |
|  | 工位隔断 | 组 | 3 |  |  | 白钢配件,304合页,恒飞板材 |
|  | 卫生间门 | 樘 | 1 |  |  | 生态门 |
|  | 理石套 | m | 6.4 |  |  | 合成石 |
|  | 门过石 | m | 1 |  |  | 石英石 |
|  | 集成吊顶及安装 | ㎡ | 14 |  |  | 纳米抗菌 |
|  | 300*600集成灯 | 个 | 4 |  |  | 三雄极光 |
|  | 换气扇 | 个 | 2 |  |  | 300*300 |
|  | 热水器 | 台 | 1 |  |  | 海尔 |
|  | 开关及插座安装 | 个 | 2 |  |  | 西门子 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目 |  |  |  |  |  |
|  | 排渣 | 车 | 2 |  |  |  |
|  | 车费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 上楼费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费1% |  |  |  |  |  |
|  | 二楼男卫生间总计 |  |  |  |  |  |
|  | 三楼男卫生间拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 工位隔断拆除 | 组 | 3 |  |  | 人工费 |
|  | 手盆拆除 | m | 1.45 |  |  | 人工费 |
|  | 小便器拆除 | 个 | 3 |  |  | 人工费 |
|  | 拖布池拆除 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 墙地砖拆除 | ㎡ | 52 |  |  | 人工费 |
|  | 吊顶拆除 | ㎡ | 14.5 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 水电 |  |  |  |  |  |
|  | 上水改造 | m | 65 |  |  | DN20日丰水管 |
|  | 角阀 | 个 | 9 |  |  | 日丰 |
|  | 总阀 | 个 | 1 |  |  | DN32日丰铜制截止阀 |
|  | 水管墙体开槽 | m | 46 |  |  | 人工费 |
|  | DN100下水管 | m | 16 |  |  | 联塑 |
|  | DN50下水管 | m | 21 |  |  | 联塑 |
|  | 地漏 | 个 | 2 |  |  | 纯铜 |
|  | 照明插座线路WDZ-BYJ-2.5 | m | 35 |  |  | 津达线缆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
|  | 砌墙 | ㎡ | 3 |  |  | 90空心砖 |
|  | 原始墙面抹灰 | ㎡ | 37 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 原始地面找平 | ㎡ | 14.7 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 防水 | ㎡ | 37 |  |  | 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,劳亚尔防水剂,小比列建筑胶 |
|  | 蹲便池制作 | ㎡ | 4.2 |  |  | 红砖砌筑 |
|  | 墙地瓷砖铺贴 | ㎡ | 52 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 美缝 | ㎡ | 52 |  |  | 明阳 |
|  | 水钻110打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 水钻83打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主材 |  |  |  |  |  |
|  | 瓷砖 | ㎡ | 52 |  |  | 佛山尚家居 |
|  | 瓷砖背胶及胶泥 | ㎡ | 52 |  |  | 德高 |
|  | 感应小便器 | 个 | 2 |  |  | 九牧 |
|  | 小便器公共隔断 | 组 | 1 |  |  | 抗倍特防水板，白钢配件 |
|  | 小便器上方理石钢架基础制作 | m | 2.9 |  |  | 镀锌钢管 |
|  | 小便器上方理石台面 | m | 2.9 |  |  | 合成石 |
|  | 蹲便 及水箱 | 个 | 3 |  |  | 九牧 |
|  | 拖布池 | 个 | 1 |  |  | 陶瓷 |
|  | 手盆柜柜体制作 | m | 1.45 |  |  | 镀锌管结构 |
|  | 石英石台面 | m | 1.45 |  |  | 石英石 |
|  | 镜子及基层制作 | m | 1.45 |  |  | 欧松板打底,5mm厚镜片 |
|  | 台下盆及粘接 | 个 | 2 |  |  | 九牧 |
|  | 洗手盆龙头 | 个 | 2 |  |  | 普通白钢龙头，不带感应 |
|  | 拖布池龙头 | 个 | 1 |  |  | 日丰 |
|  | 工位隔断 | 组 | 3 |  |  | 白钢配件,304合页,恒飞板材 |
|  | 卫生间门 | 樘 | 1 |  |  | 生态门 |
|  | 理石套 | m | 6.4 |  |  | 合成石 |
|  | 门过石 | m | 1 |  |  | 石英石 |
|  | 集成吊顶及安装 | ㎡ | 14 |  |  | 纳米抗菌 |
|  | 300*600集成灯 | 个 | 4 |  |  | 三雄极光 |
|  | 换气扇 | 个 | 2 |  |  | 300*300 |
|  | 热水器 | 台 | 1 |  |  | 海尔 |
|  | 开关及插座安装 | 个 | 2 |  |  | 西门子 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目 |  |  |  |  |  |
|  | 排渣 | 车 | 2 |  |  |  |
|  | 车费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 上楼费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费1% |  |  |  |  |  |
|  | 三楼男卫生间总计 |  |  |  |  |  |
|  | 三楼女卫生间拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 工位隔断拆除 | 组 | 3 |  |  | 人工费 |
|  | 手盆拆除 | m | 1.45 |  |  | 人工费 |
|  | 拖布池拆除 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 墙地砖拆除 | ㎡ | 76 |  |  | 人工费 |
|  | 吊顶拆除 | ㎡ | 19.5 |  |  | 人工费 |
|  | 开门洞 | ㎡ | 2 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 水电 |  |  |  |  |  |
|  | 上水改造 | m | 92 |  |  | DN20日丰水管 |
|  | 角阀 | 个 | 10 |  |  | 日丰 |
|  | 总阀 | 个 | 1 |  |  | DN32日丰铜制截止阀 |
|  | 水管墙体开槽 | m | 46 |  |  | 人工费 |
|  | DN100下水管 | m | 26 |  |  | 联塑 |
|  | DN50下水管 | m | 35 |  |  | 联塑 |
|  | 地漏 | 个 | 4 |  |  | 纯铜 |
|  | 照明插座线路WDZ-BYJ-2.5 | m | 65 |  |  | 津达线缆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
|  | 砌墙 | ㎡ | 26.5 |  |  | 90空心砖 |
|  | 原始墙面抹灰 | ㎡ | 37 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 原始地面找平 | ㎡ | 14.7 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 防水 | ㎡ | 57 |  |  | 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,劳亚尔防水剂,小比列建筑胶 |
|  | 蹲便池制作 | ㎡ | 4.2 |  |  | 红砖砌筑 |
|  | 墙地瓷砖铺贴 | ㎡ | 79.5 |  |  | 1:3水泥砂浆,人工费 |
|  | 美缝 | ㎡ | 79.5 |  |  | 明阳 |
|  | 水钻110打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 水钻83打眼 | 个 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主材 |  |  |  |  |  |
|  | 瓷砖 | ㎡ | 52 |  |  | 佛山尚家居 |
|  | 瓷砖背胶及胶泥 | ㎡ | 52 |  |  | 德高 |
|  | 蹲便 及水箱 | 个 | 3 |  |  | 九牧 |
|  | 拖布池 | 个 | 2 |  |  | 陶瓷 |
|  | 手盆柜柜体制作 | m | 1.45 |  |  | 镀锌管结构 |
|  | 石英石台面 | m | 1.45 |  |  | 石英石 |
|  | 镜子及基层制作 | m | 1.45 |  |  | 欧松板打底,5mm厚镜片 |
|  | 台下盆及粘接 | 个 | 2 |  |  | 九牧 |
|  | 洗手盆龙头 | 个 | 2 |  |  | 普通白钢龙头，不带感应 |
|  | 洗衣机龙头 | 个 | 1 |  |  | 日丰 |
|  | 拖布池龙头 | 个 | 1 |  |  | 日丰 |
|  | 工位隔断 | 组 | 4 |  |  | 白钢配件,304合页,恒飞板材 |
|  | 卫生间门 | 樘 | 2 |  |  | 生态门 |
|  | 理石套 | m | 6.4 |  |  | 合成石 |
|  | 门过石 | m | 2 |  |  | 石英石 |
|  | 集成吊顶及安装 | ㎡ | 19.5 |  |  | 纳米抗菌 |
|  | 300*600集成灯 | 个 | 4 |  |  | 三雄极光 |
|  | 换气扇 | 个 | 2 |  |  | 300*300 |
|  | 热水器 | 台 | 1 |  |  | 海尔 |
|  | 开关及插座安装 | 个 | 6 |  |  | 西门子 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目 |  |  |  |  |  |
|  | 排渣 | 车 | 2 |  |  |  |
|  | 车费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 上楼费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费1% |  |  |  |  |  |
|  | 三楼女卫生间总计 |  |  |  |  |  |
|  | 所有卫生间总计费用 |  |  |  |  |  |
|  | 过道 |  |  |  |  |  |
|  | 一楼过道 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面瓷砖拆除 | ㎡ | 45 |  |  | 人工费 |
|  | 过道墙面大白抢除及刷墙固 | ㎡ | 45 |  |  | 圣戈班 |
|  | 大白批刮 | ㎡ | 45 |  |  | 美巢腻子粉 |
|  | 乳胶漆 | ㎡ | 45 |  |  | 大宝 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 二楼过道 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面瓷砖拆除 | ㎡ | 43 |  |  | 人工费 |
|  | 过道墙面大白抢除及刷墙固 | ㎡ | 43 |  |  | 圣戈班 |
|  | 大白批刮 | ㎡ | 43 |  |  | 美巢腻子粉 |
|  | 乳胶漆 | ㎡ | 43 |  |  | 大宝 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 三楼过道 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面瓷砖拆除 | ㎡ | 47 |  |  | 人工费 |
|  | 过道墙面大白抢除及刷墙固 | ㎡ | 47 |  |  | 圣戈班 |
|  | 大白批刮 | ㎡ | 47 |  |  | 美巢腻子粉 |
|  | 乳胶漆 | ㎡ | 47 |  |  | 大宝 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费1% |  |  |  |  |  |
|  | 过道总计费用 |  |  |  |  |  |
|  | 增设暖气及暖气主管道改造 |  |  |  |  |  |
|  | 一楼男卫生间 | 组 | 1 |  |  | 格兰菲迪，规格400X1000 |
|  | 一楼女卫生间 | 组 | 1 |  |  | 格兰菲迪，规格400X1000 |
|  | 二楼男卫生间 | 组 | 1 |  |  | 格兰菲迪，规格400X1000 |
|  | 三楼男卫生间 | 组 | 1 |  |  | 格兰菲迪，规格400X1000 |
|  | 三楼女卫生间 | 组 | 1 |  |  | 格兰菲迪，规格400X1000 |
|  | 暖气主管线改造总球阀 | 个 | 4 |  |  | 佛山日丰40球阀 |
|  | 40主管线、活接及弯头 | 米 | 11 |  |  | 佛山日丰 |
|  | 主管线改造人工费 | 项 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 暖气管线 | m | 95 |  |  | 佛山日丰 |
|  | 暖气分阀 | 个 | 10 |  |  | 佛山日丰 |
|  | 暖气活接 | 个 | 10 |  |  | 佛山日丰 |
|  | 车费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 搬运费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费1% |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |